Приложение № 1.

Акт о составе общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме:

- Адрес многоквартирного дома:  Волгоградская область г.Волжский, ул.Мира, 131

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      410:001416

- Серия, тип постройки

- Год постройки:    2011

- Степень износа по данным государственного технического учета

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

_______________________________________________________________________________________

- Количество этажей:    10,12

- Наличие подвала: имеется

- Наличие цокольного этажа

- Наличие мансарды____________________________________________________________________

- Наличие мезонина

- Количество квартир:  130

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  - 4

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными для проживания

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

- Строительный объем:  39552 куб. м

- Площадь:

а)	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными

клетками:        11231,6  кв. м

б) общая площадь жилых помещений (квартир):       6693,0  кв. м

в)	общая площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме)  623,4 кв.м

г)	общая площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 33,6 кв.м.

- Количество лестниц:     3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):   414,0кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров:  1755,0 кв. м

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы):  2166,5 кв. м

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

22203,0 кв.м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):34:35:030200:66

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент Наружные и внутренние капитальные стены Перегородки Перекрытия: чердачные междуэтажные подвальные (другое) | Железобетонный Кирпичные Кирпичные железобетонные плиты железобетонные плиты Железобетонные плиты Железобетонные плиты Железобетонные плиты | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее |

| 5. Крыша | Унифлекс два слоя хорошее |
| --- | --- |
| 6. Полы | бетонные | хорошее |
| 7. Проемы: |  |  |
| окна | Пластиковые стеклопакеты | хорошее |
| двери | Деревянные, пластиковые | хорошее |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка: |  | хорошее |
| внутренняя | штукатурка |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно- техническое и |  |  |
| иное оборудование: |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| телевидение |  |  |
| вентиляция | естественная | хорошее |
| 10. Внутридомовые инженерные |  |  |
| коммуникации и оборудование для |  |  |
| предоставления коммунальных услуг: |  |  |
| электроснабжение | Скрытая проводка | хорошее |
| холодное | централизованное | хорошее |
| водоснабжение |  |  |
| горячее | централизованное | хорошее |
| водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление | От ТЭЦ | хорошее |
| (от внешних |  |  |
| котельных) |  |  |
| отопление |  |  |
| (от домовой |  |  |
| котельной) |  |  |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Бетонные | хорошее |

Приложение № 2. Перечень работ (услуг) по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

| Наименование работ | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м общ.площади (руб.в месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Текущий ремонт жилищного фонда |  | 1,79 |
| 1.1. Конструктивные элементы |  | 0,17 |
| 1. Замена дверных полотен | по мере необходимости | 0,03 |
| 2. Изготовление и установка решеток на продухи | 1 раз в год | 0,01 |
| 3. Ремонт крылец | 1 раз в год | 0,01 |
| 4. Ремонт козырьков | 1 раз в год | 0,04 |
| 5. Ремонт цоколя | 1 раз в год | 0,07 |
| 6. Непредвиденные расходы (5%) |  | 0,01 |
| 1.2. Инженерное оборудование |  | 1,62 |
| 1. Замена трубопрововдов ХВС | 1 раз в 50 лет | 0,43 |
| 2. Замена турбпроводов ГВС | 1 раз в 50 лет | 0,44 |
| 3. Замена трубопрововодов отопления | 1 раз в 15 лет | 0,43 |
| 4. Масляная окраска поверхности стальных труб | 1 раз в год | 0,01 |
| 5. Устройство изоляции и оберточного слоя труб | 1 раз в 10 лет | 0,01 |
| 6. Замена запорной арматуры на стояках ХВС, ГВС | 1 раз в 10 лет | 0,14 |
| 7. Электротехнические работы | по мере необходимости | 0,08 |
| 8. Непредвиденые работы (5%) |  | 0,08 |
| 2. Содержание жилищного фонда |  | 6,08 |
| 2.1. Конструктивные элементы ж/д |  | 0,21 |
| 1. Смена стеклопакетов | по мере необходимости | 0,03 |
| 2. Прочистка дымвентканалов | 1 раз в год | 0,09 |
| 3. Проверка наличия тяги в дымоходах и вентканалах | 1 раз в год | 0,05 |
| 4. Очистка от мусора козырьков, кровель, чердаков | по мере необходимости | 0,01 |
| 5. Ремонт и укрепление оконных переплетов, закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 раз в год | 0,01 |
| 6. Технические осмотры кровли | 2 раза в год | 0,01 |
| 7. Непредвиденные работы (5%) |  | 0,01 |
| 2.2. Внутридомое инженерное оборудование |  | 5,87 |
| 1. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в год | 0,13 |
| 2. Промывка системы отопления | 1 раз в год | 0,19 |
| 3. Подготовка узлов ХВС и арматуры по стоякам | 1 раз в год | 0,14 |
| 4. Прочистка стояков ХВС | 1 раз в год | 0,15 |
| 5. Прочистка системы канализации с засеч.раструб. | 1 раз в год | 0,05 |
| 6. Подготовка узлов отопления и ГВС | 1 раз в год | 0,56 |
| 7. Ликвидация воздушных пробок в стояках | по мере необходимости | 0,08 |
| 8. Ликвидация воздушных пробок на радиаторах | 1 раз в год | 0,01 |
| 9. Включение отопления | 1 раз в год | 0,01 |
| 10. Отключение отопления | 1 раз в год | 0,01 |
| 11. Техническое обслуживание приборов учета | 1 раз в год | 0,25 |
| 12. Поверка приборов учета | 1 раз в 3 года | 0,09 |
| 13. Снятие показаний с общедомового прибора учета | 1 раз в месяц | 0,05 |
| 14. Снятие показаний с квартирных приборов учета | 4 раза в год | 0,51 |
| 15. Замер параметров в отопительный период (24 раза в год) | 24 раз в год | 0,04 |
| 16. Аварийное обслуживание | постоянно на системах водо-, тепло-, электроснабжения | 0,44 |
| 17. Обслуживание ИТП | 2 раза в год | 1,82 |
| 18. Технические осмотры | 4 раза в год | 0,03 |
| 19. Обслуживание ППА | ежемесячно | 0,59 |
| 20. ППР электрощитков | 2 раза в год | 0,41 |
| 21. Техническое осблуживание внутренних газопроводов | 1 раз в год | 0,03 |
| 22. Непредвиденные работы (5%) |  | 0,28 |
| 3. Содержание и обслуживание лифтов |  | 2,42 |
| 1. Техническое освидетельствование |  | 0,05 |
| 2. Страховка |  | 0,01 |
| 3. Техническое обслуживание |  | 1,86 |
| 4. Содержание и уборка лифта | 5 раз в неделю | 0,50 |
| 4. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий |  | 8,22 |
| 1. Содержание придомой территории | 5 раз в неделю | 4,72 |
| 2. Содержание МОП |  | 2,12 |
| влажное подметание полов в коридорах | 1 раз в неделю |  |
| влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 1 раз в неделю |  |
| влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 2-го этажа | 5 раз в неделю |  |
| мытье лестничных площалрк и маршей | 1 раз в месяц |  |
| влажная протирка стен, дверей, подоконников, приборов радиаторов | 2 раза в год |  |
| 3. Дератизация и дезинсекция МОП | 1 раз в год | 0,04 |
| 4. Содержание и обслуживание мусоропроводов | по мере необходимости | 0,58 |
| 5. Вывоз крупногабаритного мусора | 5 раз в неделю | 0,06 |
| 6. Вывоз бытовых отходов | ежемесячно | 0,64 |
| 7. Демеркуризация ртутьсодержащих ламп | по мере необходимости | 0,01 |
| 8. Уход за зелеными насаждениями (подрезка, окучивание, разокучивание) | 1 раз в год | 0,05 |
| 5. Управление жилищным фондом |  | 2,52 |
| ИТОГО ЗАТРАТ ПО ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ |  | 21,03 |

Приложение № 3.

Форма ежегодного отчета управляющей организации перед

собственниками помещений многоквартирного дома

Отчет о работе Управляющей организации за период с 01.01.20	до 31.12.20________г.

по оказанию услуг и выполнению работ по содержанию и текущему ремонту

МКД №________	по ул.___________________

Сведения о собираемости платы за содержанию и текущему ремонту

за 20_____год по МКД №_____	по ул._________________

| Остаток средств на 01.01. 20__ , руб. | Начислено населению за 20__ , руб. | Фактически уплачено в 20__ , руб. | Остаток средств на 01.01. 20__ , руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | В т.ч. средств населения |  | Всего | В т.ч. средств населения | Всего | В т.ч. средств населения |

Сведения о расходовании платы за содержание и текущий ремонт, поступившей от населения

за 20	год по МКД №	по ул.

| Остаток средств на 01.01. 20__ , руб. | Поступило от населения за 20__ , руб. | Фактические расходы УК в 20__ , руб. | Остаток средств на 01.01. 20__ , руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | В т.ч. средств населения |  | Всего | В т.ч. средств населения | Всего | В т.ч. средств населения |

Фактически выполнено работ, услуг за 20      год

МКД №	по ул.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм | Вып. объем работ за год | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ТЕКУЩИИ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы |  |  |  |
| 1 | Замена дверных полотен | шт. |  |  |
| 2 | Изготовление и установка решеток на продухи | шт. |  |  |
| 3 | Ремонт крылец | м2 |  |  |
| 4 | Ремонт козырьков | м2 |  |  |
| 5 | Ремонт цоколя | м2 |  |  |
| 6 | Ремонт фасада | м2 |  |  |
| 7 | другие виды работ |  |  |  |
| 1.2 | Инженерное оборудование |  |  |  |
| 1 | Замена трубопроводов ХВС | м.п. |  |  |
| 2 | Замена трубопроводов ГВС | м. п. |  |  |
| 3 | Замена трубопроводов отопления | м. п. |  |  |
| 4 | Масляная окраска поверхности стальных труб | м2 |  |  |
| 5 | Устройство изоляции и оберточного слоя труб | м2 |  |  |
| 6 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС, ГВС | шт. |  |  |
| 7 | Электротехнические работы |  |  |  |
|  | Смена электропроводки | м.п. |  |  |
|  | смена предохранителя | шт. |  |  |
|  | смена шин | шт. |  |  |
|  | смена выключателя | шт. |  |  |
|  | ремонт ВРУ | шт. |  |  |

|  | Проверка заземления оболочки элекгрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | дом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | другие виды работ |  |  |  |
| 1.3. | Текущий ремонт объектов благоустр. |  |  |  |
| 1 | Ограждение контейнер .площадок( 1 шт.- 10м) | м.п. |  |  |
| 2 | другие виды работ |  |  |  |
| 2. | СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА |  |  |  |
| 2.1. | Конструктивные элементы ж/д |  |  |  |
| 1 | Смена стекол | м2 |  |  |
| 2 | Прочистка дымвентканалов | п.м. |  |  |
| 3 | Проверка наличия тяги в дымох. и венткан. | кв-р |  |  |
| 4 | Очистка от мусора коз-в,кровель,чердак. | т |  |  |
| 5 | Ремонт и укрепление окон.переплетл/кл, закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | шт. |  |  |
|  | замена ручек | шт. |  |  |
|  | смена петель | шт. |  |  |
|  | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | шт. |  |  |
| 6 | Технические осмотры кровли | м2 |  |  |
| 7 | другие виды работ |  |  |  |
| 2.2. | Внутридом.инженер.оборудование |  |  |  |
| 1 | Утепление трубопров.в чердач.и подваль. | м2 |  |  |
| 2 | Промывка системы отопления | дом |  |  |
| 5 | Подготовка узлов ХВС и арматуры по стоякам | узел |  |  |
|  | -покраска металлических поверхностей | м2 |  |  |
|  | -врезка штуцеров под манометры | шт. |  |  |
| 4 | Прочистка стояков ХВС | м.п. |  |  |
| 5 | Проч-ка сис-мы канализации с зачек.раструб. | м.п. |  |  |
| б | Подготовка узлов отопления и ГВС | узел |  |  |
|  | - промывка грязевиков | шт. |  |  |
|  | -установка шайб | шт. |  |  |
|  | -замена вентиля диаметром 15 | шт. |  |  |
|  | -замена вентиля диаметром 25 | шт. |  |  |
|  | -покраска металлических поверхностей | м2 |  |  |
|  | -замена кранов на отоплении диаметром 32 | шт. |  |  |
|  | - гидравлическое испытание узлов | м.п. |  |  |
| 7 | Ликвидация воздуш.пробок в стояках | шт. |  |  |
| 8 | Ликвидация воздуш.пробок на радиат. | Рад-р |  |  |
| 9 | Включение отопление | дом |  |  |
| 10 | Отключение отопления | дом |  |  |
| 11 | Техническое обслуживание приборов учета (марка): | узел |  |  |
| 12 | Поверка приборов учета | шт. |  |  |
| 13 | Снятие показаний с общедомового прибора учета | шт. |  |  |
| 14 | Снятие показаний с квартирных приборов учета | кв-р |  |  |
| 15 | Замер параметров в отопит.период (24 раза в год) | узлы |  |  |
| 16 | Аварийное обслуживание | м2 |  |  |
| 17 | Обслуживание ИТП | шт. |  |  |
| 18 | Технические осмотры |  |  |  |
|  | - инженерное оборудование в квартирах | м2 |  |  |
|  | - устройства в чердачных и подв.помещениях | м2 |  |  |
|  | - оборудования в тепловых узлах | узел |  |  |
|  | - электрообор.и сетей на лест.клетках | лест.пл |  |  |
|  | - то же в подвалах | м2 |  |  |
| 19 | Обслуживание ППА | дом |  |  |
| 20 | ППР электрощитков |  |  |  |
| 21 | Техническое обслуживание внутренних газопроводов | дом |  |  |
| 22 | другие виды работ |  |  |  |
| 3 | Благоустройство и обеспечение сан. состояния жилых зданий |  |  |  |
| 1 | Содержание придомовой территории |  |  |  |
|  | Уборка мусора с газонов | м2 |  |  |
|  | Подметание земельного уч-ка в лет.период | м2 |  |  |
|  | Сдвижка и подметание снега | м2з |  |  |
|  | Сезонное выкашивание травы, уборка опавших листьев | м2 |  |  |
|  | подметание территории контейнерной площадки | м2 |  |  |
| 2 | Содержание МОП | м2 |  |  |

|  | Влажное подметание лест.площадок и маршей выше 2-го этажа | м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Влажное подметание лест.площадок и маршей ниже 2-го этажа | м2 |  |  |
|  | Мытье лест.площадок и маршей | м2 |  |  |
|  | Влажная протирка стен МОП | м2 |  |  |
|  | Влажная протирка дверей МОП | м2 |  |  |
|  | Влажная протирка окон | м2 |  |  |
|  | Влажная протирка подоконников | м2 |  |  |
|  | Влажная протирка радиаторов | м2 |  |  |
| 3 | Дератизация и дезинсекция МОП | м2 |  |  |
| 4 | Содержание и обслуживание мусорных контейнеров |  |  |  |
|  | Мойка контейнеров без шланга | шт. |  |  |
|  | дезинфекция контейнеров | шт. |  |  |
|  | Подметание земельного участка вокруг мусорного контейнера | м2 |  |  |
| 5 | Вывоз бытовых отходов | чел. |  |  |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | чел. |  |  |
| 7 | Демеркуризация ртутьсодержащих ламп | шт. |  |  |
| 8 | Содержание и обслуживание мусоропровода |  |  |  |
|  | протяженность мусоропровода | п.м. |  |  |
|  | Количеств о загрузочных клапанов | шт. |  |  |
| 9 | Другие виды работ |  |  |  |
| 3. | СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ |  |  |  |
| 1 | Техническое освидетельствование | шт./год |  |  |
| 2 | Страховка | шт. |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание | раз. |  |  |
| 4 | Содержание и уборка лифта | шт. |  |  |
| 5 | Другие виды работ |  |  |  |
| 4 | Управление жилищным фондом | м2 |  |  |
|  | Итого расходов по МКД, руб. |  |  |  |